## NASLOVNICA
ZGRADA JAVNE NAMJENE - DRUŠTVENI DOM - U NASELJU DIVOŠEVCI
GRAĐEVINA:
TROŠKOVNIK RADOVA NA ADAPTACIJI I UREĐENJU ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA U DIVOŠEVCIMA
OPĆINA VELIKA KOPANICA, ul. Vladimira Nazora 1, 35221 VELIKA KOPANICA
INVESTITOR:
BROJ PROJEKTA: |  | 51/2008
LOKACIJA:
Županija: |  | BRODSKO POSAVSKA
Naselje: |  | DIVOŠEVCI
k.č. / k.o.: |  | k.č. 498/1 / k.o. Divoševci
k.č. / k.o. |  | k.č. 184/19 / k.o. Uskoci
zk.ul. |  | 180
SADRŽAJ:
1. Opći dio
2. Troškovnik radova
3. Postojeće stanje - grafički prilog
4. Idejno rješenje - grafički prilog
| PROJEKTANT: |  | DIREKTOR:
| Jakov Vidović, dipl.ing.građ. |  | Jakov Vidović, dipl.ing.građ.
SLAV. BROD | OŽUJAK, 2019. god.

## OPĆE
NAZIV GRAĐEVINE: PRIZEMNA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE - DRUŠTVENI DOM U NASELJU DIVOŠEVCI
INVESTITOR: OPĆINA VELIKA KOPANICA, ulica Vladimira Nazora 1, VELIKA KOPANICA
Troškovnik ZA PONUDU / GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA - OPĆI TEHNIČKI UVJETI
▪ | Svi radovi navedeni u ovom troškovniku moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, u cjelosti do potpune gotovosti i funkcionalnosti, točno prema izvedbenom projektu, važećim tehničkim propisima i uputama projektanta i nadzornog inženjera, a u stavkama gdje izvođaču nije dovoljno detaljno objašnjen način rada, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, i dodatnih uputa projektanta i nadzornog inženjera, na području gdje se građevina izvodi.
▪ | U jediničnim cijenama pojedinih stavaka moraju biti obuhvaćeni svi troškovi za potrebno dovršenje predviđenog rada koji je opisan u troškovniku i izvedbenom projektu, tj. sav materijal sa dovozom, i kod rušenja, odvozom šuta na privremeni deponij odnosno na gradsku deponiju. Doprema alata, mehanizacije i uskladištenje, prenosi do mjesta ugradnje, troškovi mehanizacije, radne snage sa svim dodacima, svi režijski troškovi izvođača, obveze, porezi, dobit i ostalo, tako da je ponuđena cijena konačna.
▪ | U ponudbenim jediničnim cijenama moraju biti također obuhvaćeni svi pripremni i završni radovi potrebni za dovršenje, njihov transport do gradilišta i uskladištenje, dok u stavkama koje predviđaju ugradnju svih predmeta podrazumijeva se unutarnji prijenos do mjesta ugradnje, te ugradnja sa svim potrebnim materijalom i nužnom pripomoći bez obzira na vrstu radova i posla sve do potpune gotovosti.
▪ | U ponudbenim jediničnim cijenama obuhvatiti pripremu i organizaciju gradilišta, koja obuhvaća izradu ograde gradilišta, obilježavnje gradilišta Zakonom određenim obilježjima, izradu nanosne skele, osiguravnje nužnog prostora za privremeni smještaj radnika, alata i materijala, te demontažu, utovar i odvoz gradilišne ograde i privremenih gradilišnih objekata nakon završetka građenja.
▪ | U ponudbenim jediničnim cijenama moraju biti također obuhvaćeni troškovi izvedbe gradilišnog priključka na električnu mrežu. Potrebno je izvestii, održavati a nakon završetka gradnje ukloniti privremeni priključak gradilišta na električnu mrežu. Izvedba preko gradilišnog ormara sa brojilom i sve ostalo sukladno uvjetima nadležnog distributera. Priključkom će se koristiti svi Izvođači sukladno ugovornim odnosima o podmirenju troškova energenata.
▪ | Jedinična cijena obuhvaća: organizaciju i uređenje gradilišta kompletnu režiju gradilišta troškove kompletne mehanizacije sva potrebna ispitivanja i atestiranja materijala, privremeni kemijski sanitarni čvor, propisno uskladištenje svih materijala i elemenata za ugradnju uređenje gradilišta poslije završetka radova, s uklanjanjem svih otpadaka, šuta, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata itd.
▪ | U cijeni pojedinih stavki obuhvatiti sva geodetska pračenje građenja. Geodetska snimanja, iskolčenje zgrade, snimak izvedenog stanja, snimak instalacijskih vodova ... - sve do uporabne dozvole.
▪ | Također u cijeni je sadržana i eventualno potrebna radna skela te zaštita okolnih objekata, konstrukcija i površina od prljanja.
▪ | Višekratno čišćenje tijekom rada, nakon svih faza radova i konačno završno čišćenje također je u cijeni svih radova.
▪ | U jediničnim cijenama obuhvatiti pripremu kompletne dokumentacije za potrebe tehničkog pregleda i pripremu primopredajne dokumentacije .
▪ | U jediničnim cijenama obuhvatiti potrebnu obuku zaposlenika korisnika za rukovanje opremom i pojedinim sustavima (grijanje, zaštita od požara i dr.)
▪ | Izvođač je dužan na osnovu projekta i shema za zahtjevne elemente rekonstrukcije i izgradnje izraditi radioničke nacrte i detalje, koje će dostaviti na uvid i odobrenje projektantu i nadzornom inženjeru. Izvođač je dužan prije narudžbe pojedinih materijala dostaviti projektantu uzorke radi odabira vrste, kvalitete i finalne obrade istih, ako se razlikuju od trškovnikom nuđenog.
▪ | Izvođač je dužan nadoknaditi troškove popravka i svu štetu koja nastane kao posljedica nepažnje u toku izvedbe njegovih radova.
▪ | U cijeni su uračunata sva potrebna ispitivanja, tlačne probe i sva potrebna mjerenja, potrebne snimke izvedenog stanja, te puštanja u rad opreme.
▪ | U cijeni su uračunati i troškovi zaštite na radu, troškovi koordinatora zaštite na radu i troškovi svih potrebnih dokaza kvalitete (atesta). Izvođač je dužan za sve materijale koji se ugrađuju pribaviti ateste o kvaliteti, koje je dužan pokazati nadzornom inženjeru prilikom dopreme materijala na gradilište te ih čuvati do primopredaje dokumentacije investitoru.
▪ | Na traženje nadzornog inženjera odabrane uzorke materijala sa gradilišta izvođač mora o svom trošku dati na ispitivanje u odgovarajuću ustanovu, s tim da obustavi rad s određenim materijalom do konačnog nalaza ispitivanja. Svi upotrijebljeni materijali trebaju odgovarati važećim propisima, a dokazi kvalitete (atesti) za pojedine materijale ne smiju biti stariji od zakonom predviđenog roka.
▪ | Pojedine stavke ovog troškovnika projektant ima pravo prije početka radova izmijeniti ili dopuniti kroz troškovnik, sheme i detalje koji čine jednu cjelinu, a međusobno se dopunjuju, ako pri tom ne mijenja cijenu stavke.
▪ | Izvođač mora osigurati takvu organizaciju rada, kvalitetan materijal i odgovarajuću radnu snagu, koja će zajamčiti kvalitetnu i preciznu izvedbu radova.
▪ | Izvođač je dužan prekontrolirati mjere na gradilištu prije naručivanja materijala i o tome obavijestiti projektanta i nadzornog inžinjera.
▪ | Za međusobnu suradnju i usklađenost rada kooperanata odgovoran je glavni izvođač radova.
▪ | Prije početka radova gradilište je potrebno ograditi, osigurati, urediti i opremiti prema važećim zakonima i pravilnicima, a cijenu tih radova ugraditi u troškovnik te ih ne iskazivati posebno.

## Građevinsko obrtnički
NAZIV GRAĐEVINE: ZGRADA DRUŠTVENOG DOMA U NASELJU DIVOŠEVCI (P) INVESTITOR: OPĆINA VELIKA KOPANICA,
Troškovnik radova - ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA U DIVOŠEVCIMA ul. Vladimira Nazora 1, VELIKA KOPANICA
#REF!
| r.br. | opis radova | j.m. | količina | cijena | ukupno
| A | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
#REF! | 1. | PRIPREMNI RADOVI
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA: U cijenu stavki radova uključiti sve nužne predradnje, završne radnje, sav rad, pomoćne elemente, radne skele, podupiranja, osiguranja i sl., dovoze, odvoze, utovare, istovare, lokalni transport, demontažu energetskih vodova i sve drugo do potpune gotovosti pojedine stavke. Stavke troškovnika izvodit će se po naputku nadzornog inženjera, a stvarno izvedene količine dokazuju se građevinskom knjigom. Sva rušenja i demontaže smiju se provoditi isključivo prema odobrenju nadzornog inženjera.
#REF! | 1. 1. | Postavljanje privremenih gradilišnih građevina. Postavljanje privremenih gradilišnih građevina (baraka, kontejnera, kemijskog wc-a i sl.), postavljanje zaštitne ograde gradilišta, izrada i postavljanje table gradilišta, postavljanje znakova upozorenja i izvedba svih za rad neophodnih instalacija (priključenje struje i sl.), osiguranje gradilišta od ulaska neovlaštenih osoba i nakon završetka radnog vremena. Stavkom je obuhvaćeno i skladištenje predviđenih materijala. Obračun po kompletu izvedenih radova. | kom | 1 |  | 0
#REF!
#REF! | 1. 2. | Skidanje postojećeg pokrova od biber crijepa, utorenog crijepa i profilirang lima i pripadajućih letvi drvenog dvostrešnog i jednostrešnog krovišta. Stavka uključuje odlaganje skinutog pokrova na gradilišnu deponiju, te utovar, odvoz i zbrinavanje na deponiju, sve vertikalne transporte, pomočne skele, te sav potreban rad i transport. Obračun po m2 pokrova mjereno po kosini.
#REF! |  | Skidanje postojećeg pokrova - crijep | m2 | 296.5 |  | 0
#REF! |  | Skidanje postojećeg pokrova - limeni pokrov | m2 | 37.5 |  | 0
#REF!
#REF! | 1. 3. | Skidanje postojećeg pokrova wc-a iza zgrade, od azbestno cementnih ploča i pripadajuće krovne konstrukcije jednostrešnog krovišta iz štafli. Stavka uključuje odlaganje skinutog pokrova i letve na gradilišnu deponiju, te zbrinavanje putem ovlaštenog sakupljača azbestnog otpadnog materijala, sve vertikalne transporte, pomočne skele, te sav potreban rad i transport. Obračun po m2 pokrova mjereno po kosini. | m2 | 4 |  | 0
#REF!
0 | 1. 4. | Ručno rušenje postojećih zidova iz pune opeke i pripadajućih betonskih temelja sanitarnog čvora iza doma. Zidovi su iz pune opeke, debljine 25,0 cm, izvedeni na betonskim trakastim temeljima, visine nadtemelja 30,0 cm. Stavka uključuje utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala od rušenja na deponiju. Obračun po m3 zida i temelja porušenog u cijelosti. | m3 | 2.625 |  | 0
#REF!
0 | 1. 5. | Ručno rušenje postojećeg zida između dvorane i ulaznog predprostora. Zid je iz pune opeke, debljine 25,0 cm. Stavka uključuje utovar, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala od rušenja na deponiju, sva podupiranja, transporte i rad na uklanjanju zida. Obračun po m3 zida porušenog u cijelosti. | m3 | 6.9825 |  | 0
#REF!
#REF! | 1. 6. | Vađenje postojeće stolarije i bravarije, s odvozom na deponiju, udaljenosti do 10,0 km. U cijenu je uključen sav rad i potrebna radna skela. Radove izvesti pažljivo kako nebi došlo do oštećenja postojeće unutarnje žbuke. Obračun po komadu izvađenog prozora. | kom | 6 |  | 0
#REF!
0 | 1. 7. | Demontaža postojeće limarije. Demontaža postojećih limenih vertikalnih i horizontalnih oluka za odvodnju oborinske vode uključivo demontažu obujmica i koljena. Stavka obuhvaća skidanje postojeće limarije, utovar, transport i zbrinjavanje na deponiju udaljenosti do 10,0 km. U cijenu uključiti sav rad, potrebnu radnu skelu i sve mjere osiguranja i sredstva za rad Obračun po m'. | m1 | 35.5 |  | 0
#REF!
#REF! | 1. 8. | Demontaža te ponovna montaža plinskih peći i rozeta plinskih peći. Demontaža postojećih pliskih peći i fasadnih rozeta od plinskih peći. Peći je potrebno demontirati, skladištiti ih za vrijeme radova, te nakon završetka radova unutarnjeg uređenja i izrade toplinske izolacije fasade, potrebno je vratiti postojeće peći i rozeze od plinskih peći te ih prilagoditi novoizvedenoj fasadi, prema pravilima struke. Stavka obuhvaća skidanje i dmontažu, skladištenje, sve transporte, bojanje rozeta i nakon završetka radova vraćanje, te sve mjere osiguranja, sav rad i sredstva za rad. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
#REF!
0 | 1. 9. | Demontaža i ponovna montaža ormara plinskog brojila. Demontaža postojećeg ormara plinskog brojila te izmještanje razvoda plina koji je izveden po fasadi. Stavka uključuje demontažu plinomjera i ormara sa pročelja, izmicanje od fasade kako bi se mogla izvesti toplinska izolacija, te ponovnu montažu istih na za to odgovarajuća mjesta (na zid ili na poseban nosač). Uključiti i eventualne radove izvede nosača. U cijenu uključiti rad, potrebnu radnu skelu, skladištenje materijala i sve mjere osiguranja. Obračun po komadu.
|  | Napomena: Prije početka radova potrebno tražiti suglasnost distributera plina za ismještanje plinomjera. Izmještanje razvoda treba izvesti ovlašteni izvođač radova. | kom | 1 |  | 0
#REF!
0 | 1. 10. | Obijanje unutarnje produžne cementne žbuke zidova i stropova s odvozom obijene žbuke na deponiju udaljenosti do 10,0 km. U cijenu uključiti sve transporte, sav pomoćni rad, radnu skelu, do potpune gotovosti. Obračun po m2 zida obijenog u cijelosti. | m2 | 353.5675 |  | 0
#REF!
0 | 1. 11. | Demontaža postojeće drvene obloge stropa dvorane i dasaka drvenog grednika, s odvozom demontiranog drvenog materijala na deponiju udaljenosti do 10,0 km. U cijenu uključiti sve transporte, sav pomoćni rad, radnu skelu, sve do potpune gotovosti. Obračun po m2 demontiranog stropa u cijelosti. | m2 | 107.8796 |  | 0
#REF!
0 |  | UKUPNO 1. |  |  |  | 0
#REF!
#REF! | 2. | TESARSKI RADOVI
0
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA: Tesarske radove izvesti u svemu prema važećim tehničkim propisima i normama. Sve radove izvesti točno u skladu s opisom stavke troškovnika i detaljima projektanta. Sav materijal koji se ugrađuje mora odgovarati postojećim tehničkim propisima. Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje pokrov i dostaviti nadzornom inženjeru pisanu izjavu o kvalititi drvenih elemenata koji se mijenjaju, te ukazati na sve nedostatke postojeće krovne konstrukcije. Jedinična cijena sadrži sav rad, materijal, potreban transport i vezna sredstva. Izmjere i obračun vrši se prema prosječnim građevinskim normama za tesarske radove. Sav materijal koji se upotrebljava u pokrovima mora odgovarati postojećim hrvatskim standardima. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav materijal, alat, mehanizacija i uskladištenje, troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje, svu potrebnu radnu skelu, čišćenje je prostorija i okoliša nakon završetka radova, svu štetu i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu i troškove atesta.
0 | 2. 1. | Popravak drvene krovne konstrukcije dvostrešnog krovišta, koja je izvedena od pune drvene građe. Elemente za zamjenu utvrditi u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Stavka obuhvaća prema potrebi demontažu čitavog pojedinog drvenog elementa, izradu zamjenskog dijela i montažu, povezivanje vijčanim vezama kada krovište bude prazno i bez tereta. Potrebno je zadržati postojeću strukturu, dimenzije presjeka i raspored drvenih elemenata krovne konstrukcije. Obratiti pažnju na pravilne tesarske vezove među drvenom građom, te ih po potrebi dodatno ojačati bravarskim spojnim elementima (od pocinčanog čeličnog lima), prema uputi nadzora, što je uključeno u cijenu ove stavke. Uključen sav rad i materijal, spojni i pričvrsni elementi, sitan montažni materijal, podlošci, transporti, osiguranja, zaštita drveta i sl. Također uključena sva podupiranja kod izmjene određenog elementa krovišta. Nabava drvene građe minimalne kvalitete drva C24. Pretpostavlja se zamjena pojedinih dotrajalih ili oštećenih dijelova konstrukcije, ukoliko se nakon razotkrivanja slojeva krovišta ukaže potreba za istim. Obračun po stvarno ugrađenom m3 ugrađene drvene građe. | m3 | 4.5003 |  | 0
#REF!
0 | 2. 2. | Zamjena elemenata drvenog grednika u dijelu dvorane, koji je izvedena od pune drvene građe. Elemente za zamjenu utvrditi u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Stavka obuhvaća prema potrebi demontažu oštećene drvene grede, izradu zamjenskog dijela i montažu, povezivanje vijčanim vezama kada krovište bude prazno i bez tereta. Potrebno je zadržati postojeću strukturu, dimenzije presjeka i raspored drvenih elemenata drvenog grednika. Obratiti pažnju na pravilne tesarske vezove među drvenom građom, te ih po potrebi dodatno ojačati bravarskim spojnim elementima (od pocinčanog čeličnog lima), prema uputi nadzora, što je uključeno u cijenu ove stavke. Uključen sav rad i materijal, spojni i pričvrsni elementi, sitan montažni materijal, podlošci, transporti, osiguranja, zaštita drveta i sl. Također uključena sva podupiranja kod izmjene određenog elementa krovišta. Nabava drvene građe minimalne kvalitete drva C24. Pretpostavlja se zamjena pojedinih dotrajalih ili oštećenih dijelova u koliko se nakon razotkrivanja slojeva ukaže potreba za istim. Obračun po stvarno ugrađenom m3 ugrađene drvene građe. | m3 | 0.9072 |  | 0
#REF!
0 | 2. 3. | Daskanje drvenog grednika daščanom oplatom (dvorana). Daska mora biti suha, iz četinara - smreke, debljine 2,4 cm, a prikiva se čavlima. Stavka uključuje ugradnju paropropusne vodonepropusne folije na drvene grede, prije prikivanja daske. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala, te zaštita daske insekticidnim sredstvom. Obračun po m2 podaskanog grednika. | m2 | 107.8796 |  | 0
0 | 2. 4. | Ravnanje krovnih ploha daščanom oplatom. Daska mora biti suha, iz četinara - smreke, debljine 2,4 cm, a prikiva se čavlima, obostrano, po dužini svakog roga, uz ravnanje krovne plohe. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala, te zaštita daske insekticidnim sredstvom. Obračun po m2 izravnane krovne plohe. | m2 | 334 |  | 0
0 | 2. 5. | Dobava materijala i podaskavanje krovišta vatrogasnog spremišta OSB pločama, debljine 18,0 mm na postojeću izvedenu krovnu konstrukciju. U cijeni su sadržani svi transporti, te sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 podaskanog krovišta, mjereno po kosini. | m2 | 37.5 |  | 0
#REF!
0 | 2. 6. | Dobava i postavljanje paropropusne vodonepropusne krovne folije. Krovna folija postavlja se horizontalno, sa preklopom min 10,0 cm, na prethodno izravnane krovne plohe krovišta. Sve prklope i spojeve lijepiti ljepljivom trakom. U cijenu uključen sav rad i materijal, te svi potrebni preklopi. Obračun po m2 izvedene folije. | m2 | 334 |  | 0
#REF!
0 | 2. 7. | Dobava i podužno letvanje krovnih ploha (kontra letva) radi ventiliranja krovišta. Krovne plohe letvati u rasteru rogova nakon postavljanja krovne folije, drvenim letvama 3/5 cm, četinari II klase - smreka. U cijeni je sadržan premaz letve zaštitnim insekticidnim sredstvom, te sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 poletvanog krovišta, mjereno po kosini. | m2 | 334 |  | 0
#REF!
#REF! | 2. 8. | Dobava letve i poprečno letvanje krovnih ploha za pokrov profiliranim crijepom. Krovne plohe letvati okomito na rogove, drvenom letvom 3/5 cm, četinari II klase - smreka, na prethodno izvedenu podužnu letvu. U cijeni je sadržan premaz letve zaštitnim insekticidnim sredstvom, te sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 poletvanog krovišta, mjereno po kosini. | m2 | 296.5 |  | 0
#REF! | 2. 9. | Dobava letve i poprečno letvanje krovnih ploha za pokrov krovnim panelom. Krovne plohe letvati okomito na rogove, drvenom letvom 3/5 cm, četinari II klase - smreka, na prethodno izvedenu podužnu letvu. U cijeni je sadržan premaz letve zaštitnim insekticidnim sredstvom, te sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 poletvanog krovišta, mjereno po kosini. | m2 | 37.5 |  | 0
0 | 2. 10. | Dobava i postava sljemenske i grebenske letve sa nosačima za "pokrov na suho". Letve moraju biti zaštićene vidljivim insekticidnim sredstvom. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m1 postavljene letve. | m1 | 27.5 |  | 0
#REF!
0 |  | UKUPNO 2. |  |  |  | 0
#REF! | 3. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
0
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA: Izvođač krovopokrivačkih radova treba se pridržavati nacrta, opisa pojedinih stavaki troškovnika, te postojećih propisa. Sav materijal za izradu krovopokrivačkih radova mora zadovoljavati odgovarajuće propise i norme. Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od naručitelja. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje, imaju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Ukoliko se stavkom troškovnika traži pokrov materijalom koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te s garancijom i certifikatima od za to ovlaštenih ustanova. Prije početka radova dužan je izvođač krovopokrivačkih radova dati sve podatke o donjoj konstrukciji (na kojoj leži pokrov), odnosno pregledati je. Ako je donja konstrukcija neispravna dužan je o tome obavijestiti investitora, te zatražiti ispravke. U slučaju da se pokrov položi na neispravnu podlogu, kasniji popravci vrše se na račun krovopokrivača. Obračun se vrši prema GN 361 i GN 561. Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. Jedinična cijena treba sadržavati: - dobavu kompletnog materijala, uključivo dopremu na gradilište, uskladištenje, te donos na mjesto ugradbe; - sav rad; - izmjere potrebne za izvedbu i obračun; - poduzimanje mjera po OZS i drugim postojećim propisima; - odstranjivanje otpadaka i smeća od vlastitih radova sa krova, iz žljebova, iz odvodnih cijevi i sl; - popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima. Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
0 | 3. 1. | Dobava crijepa, te pokrivanje dvostrešnog krova profiliranim engobiranim utorenim crijepom, na ranije pribijene letve. Stavka obuhvaća sva potrebna rezanja, prilagođavanja i ostale predradnje prema uputama proizvođača. Odzračnici u cijeni crijepa. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 pokrivene površine krova mjereno po kosini. | m2 | 296.5 |  | 0
#REF!
#REF! | 3. 2. | Dobava sljemenjaka i pokrivanje sljemena dvostrešnog krova sljemenjacima za utoreni engobirani crijep, sa završnim, početnim i razdjelnim sljemenjakom i spojnicama za sljeme. Suha ugradnja na letvu. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m1 sljemena, završenog u cijelosti. | m1 | 27.5 |  | 0
#REF!
0 | 3. 3. | Dobava, montaža i ugradnja trapeznog krovnog izolacijskog panela,(na dijelu vatrogasnog spremišta) Panel je sastavljen od vanjskog lima debljine 0,5 mm, poliesterska boja debljine 25 my, lim kvalitete S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 i EN 10147-2000. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline U = 0,20 W/m2K. Izolacijska jezgra negorivi Isophenic FIRESafe debljine 50 mm. Na bočnom spoju panel-panel termička brtva, te u spojnom valu panela antikondenz. brtva, ral 3000 ili po izboru nadzornog inženjera. Priložiti certifikat vatrootpornosti 30 minuta, certifikat higijenske ispravnosti, te certifikat svih tehničkih karakteristika panela. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. U stavku uključen sav spojni i pričvrsni materijal, EPDM brtve, kalote i podlošci. Obračun po m2 ugrađenih panela, mjereno po kosini. | m2 | 39.375 |  | 0
0 |  | UKUPNO 3. |  |  |  | 0
#REF! | 4. | LIMARSKI RADOVI
0
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA: Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviđenih razvijenih širina i opisa po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući važeće i posebne tehničke propise i Hrvatske norme naročito ; - Pravilnik o tehn. normativima i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (SI. iist 21/90.) HRN U.N9.053 - grad. prefabr. elementi : odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim elementima HRN U.N9.055 - grad, prefabr. elementi : opšivanja vanjskih dijelova zgrada limom Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati Hrvatskim normama.
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih institucija. Kod limarije od bakrenog lima kuke i obujmice moraju biti od bakra i pobakrenog čelika. Lim koji naliježe na betonsku podlogu ili na podlogu od opeke mora biti podložen s krovnom Ijepenkom. Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan način izvesti izolaciju ( premaz, izol. traka i si. ) da ne dođe do galvanskog elektriciteta.Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od nadzora. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim odgovorom s projektantom i nadzornim organom. Sve veće radnje koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u obračun. izvođač je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzorni organ, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača iimarskih radova. Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu TU-XVil, po jedinici mjere u troškovniku i stvarno izvedenim količinama na gradilištu. Jedinična cijena treba sadržavati: sav materija! uključivo pomoćni te pričvrsni materijal, sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun , sav rad na ugradnji i u radionici. Prije izvedbe lima uzeti mjere na licu mjesta.
0 | 4. 1. | Izrada i montaža visećeg žlijeba na okapnom rubu krova. Žlijeb je polukružni iz pocinčanog bojanog lima d=0,55 mm u boji pokrova, razvijene širine 40 cm, s nagibom na dvije strane, a pričvršćen je pocinčanim plastificiranim kukama 30/3 mm za krovne roženice na razmaku od cca 75 cm. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala, svi potrebni transporti i radna skela. Obračun po m1 ugrađenog horizontalnog žlijeba. | m1 | 55 |  | 0
#REF!
0 | 4. 2. | Izrada i montaža vertikalnih odvodnih cijevi oborinske vode iz pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm, promjera Ø 100 mm, u boji pokrova. Odvodne cijevi učvršćene su o zid pocinčanim ogrlicama iz plosnog željeza 30/3 mm u boji lima. Ogrlice dolaze na razmaku od cca 1,00 m. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i materijala, te potrebne transporte i radnu skelu. Obračun po m1 ugrađene odvodne cijevi. | m1 | 20 |  | 0
#REF!
#REF! | 4. 3. | Izrada opšava zabatnog ruba krova bojanim aluminijskim limom d= 0,60 mm, razvijene širine max. 60,0 cm, u boji pokrova. Opšav se pričvršćuje vijcima na prethodno izvedenu drvenu krovnu konstrukciju, komplet sa materijalom za pričvršćenje. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala, fasadna skela. Obračun po m' kompletno postavljenog opšava. | m1 | 31.2 |  | 0
#REF! | 4. 4. | Izrada i montaža opšava okapnog ruba panela ispod oluka, bojanim aluminijskim limom d= 0,60 mm, razvijene širine 60 cm, u boji pokrova. Komplet sa materijalom za pričvršćenje. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal. Fasadna skela uključena u cijenu. Obračun po m' kompletno postavljenog opšava. | m1 | 7.5 |  | 0
#REF! | 4. 5. | Izrada i montaža fazonskih komada za spoj horizontalnog žlijeba sa vertikalnom odvodnom cijevi, čeoni završetak žlijeba i koljena za ispust. Fazonski komadi su iz pocinčanog bojanog lima debljine d=0,55 mm, kružni presjek Ø 100 mm. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po komadu ugrađenog fazonskog komada. | kom | 26 |  | 0
0 | 4. 6. | Izrada, dobava i postava limenog snjegobrana za utoreni crijep, do pola visine krova, prema uputama proizvođača (3 kom/m2). Prvi red popuniti snjegobranima, a ostatak površine krova postaviti izmaknuto na svaki šesti crijep, do visine 2,5 m. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 krovne površine. | m2 | 148.25 |  | 0
#REF!
0 | 4. 7. | Izrada i montaža trokutastih snjegobrana (ili jednakovrijedan). Izrađuju se od bojanog lima d=0,60 mm u boji krovne plohe. Širina trake 10 cm, dužna trake 50 cm. Visina okomitog dijela 10 cm. Izvedba snjegobrana i način pričvršćenja u svemu prema detaljima isporučioca snjegobrana. Postavljanje naizmjenično na 50 cm razmaka po horizontali i na 30 cm po vertikali u dva reda. Uključivo potrebni materijal za pričvršćenje. Fasadna skela uključena u cijenu. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijal. Obračun po m' kompletno postavljenog snjegobrana. | m1 | 7.5 |  | 0
0 | 4. 8. | Ugradnja vanjskih aluminijskih plastificiranih klupčica. Dobava i montaža aluminijskih plastificiranih prozorskih klupčica, r.š. do 30 cm d=3 mm s bočnim završecima. Klupčice postaviti odmah po završetku ljepljenja vanjske toplinske izolacije, a prije nanošenja ljepila i završnog sloja fasade uz dogovor s izvođačem fasaderskih radova. Klupčice moraju biti istaknute min. 5 cm u odnosu na završni sloj fasade. Sve dimenzije uzeti na licu mjesta. U cijenu uključiti rad, potrebnu radnu skelu i sve mjere osiguranja. Obračun po m1 ugrađene klupice. | m1 | 9.65 |  | 0
#REF!
0 |  | UKUPNO 4. |  |  |  | 0
#REF! | 5. | STOLARSKI RADOVI
0
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA: Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i detaljima projektanta, uz obaveznu kontrolu mjera na gradilištu prije izrade pojedinih stavki ovog troškovnika. Upotrebljeni materijali: PVC i dr. moraju odgovarati tehničkim propisima za stolarske radove i Hrvatskim normama. Ponuditelj je dužan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troškovnika, te pregleda postojećih elemenata na građevini. Prije pristupa izradi stolarije, izvoditelj je obvezan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i prema tim izmjerama izraditi stolarske elemente. Prije početka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radioničke nacrte izrađuje izvoditelj stolarskih radova te sa predloženim okovom dostavlja ih na usuglašavanje projektantu - investitoru. Sva stolarija kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena.
Obračun se vrši po komadu.
Stolariju izvesti u skladu sa slijedećim normama: HRN D.E1.011, HRN D.C5.020, HRN D.F1.020
Jedinična cijena stolarskih radova sadrži:
a) sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete
b) sav rad u radionici sa dostavom na gradilište
c) stolarsku montažu
d) sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesla ugradbe
e) ostakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci
f) prvoklasan okvir za funkcionalnu upotrebu sa naznakom proizvođača
g) ličenje sa svim predradnjama
h) svu štetu nastalu nepažnjom u radu i) sva priručna pomagala prema HTZ mjerama
Ovi tehnički uvjeti nadopunjuju se; opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
0 | 5. 1. | Izrada dobava i ugradnja PVC stolarije iz standardnih PVC profila s prekinutim termičkim mostom, višestruko brtvljenu sa svim fazonskim komadima. Profili moraju imati mogućnost skupljanja i drenaže kondenzata. Boja RAL 9010 - bijela boja. Ostakljenje izvesti dvostrukim IZO staklom (4/16/4) s plinovitim punjenjem, low-e premazom i trostrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom prolaska topline 1,40 W/m²K. Staklena stijena s dva jednokrilna prozora, otklopno-zaokretna. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (uključivo kvake), brtvljenje, purpen pjenu, vijke i dr. Nakon ugradnje PVC stolarije, potrebno izvršiti sve popravke na špaletama uključujući i bojanje unutarnjih. Sve stavke izraditi prema shemama, te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (ateste za prozore, fasadne stijene i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta. PVC stolarija se izrađuje prema shemi stolarije koja je dana u prilozima. Obračun po komadu ugrađene stolarije. |  |  |  | 0
0 |  | PVC prozor 80/40 cm | kom | 2 |  | 0
0 |  | PVC prozor 100/80 cm | kom | 1 |  | 0
0 |  | PVC prozor 100/130 cm | kom | 1 |  | 0
0 |  | PVC prozor - zabatni zid 70/140 cm | kom | 1 |  | 0
0 |  | PVC vrata poluostakljena 100/230 | kom | 1 |  | 0
0 |  | PVC vrata poluostakljena 140/215 | kom | 1 |  | 0
#REF!
#REF! | 5. 2. | Izrada dobava i ugradba unutarnjih jednokrilnih zaokretnih vrata. Vrata su jednokrilna, zaokretna, glatka, saćaste konstrukcije, obostrano furnirana. Vratno krilo je u okviru iz jelovine 5/15 cm. Krilo i dovratnik su zaštićeni temeljnim i završnim premazom, lakirano lazurnim premazom, boja tamni hrast. Okov je kompletan, standardni s vanjskim dijelovima od aluminija (ručke, štitnici, petlje). Uključeni svi potrebni opšavi (letve, lim sokla i sl.), gumeni odbojnici, okov, brava, cilindar, par kvaka sa štitnikom i ključevi. Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata. Postava prema poziciji ugradnje. |  |  |  | 0
0 |  | Vrata 90/205 cm, dovratnik 42x100 mm, izrada dobava i ugradba | kom | 2 |  | 0
#REF!
0 |  | UKUPNO 5. |  |  |  | 0
#REF! | 6. | ZIDARSKI RADOVI
0
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA: Svi zidarski radovi moraju biti izvedeni po "Tehničkim uvjetima za zidarske radove". Materijal za zidanje i žbukanje mora odgovarati tehničkim propisima Hrvatskih normi. Navode se osnovne norme za glavne materijale:
0 |  | opeka za zidanje: HRN B.D1.011, HRN B.D1.015, HRN U.N1.100
0 |  | mort za zidanje: HRN U.M2.010, HRNU.M2.012,
0 |  | mort za žbukanje: HRN U.M2.012, HRN B.C1.020, HRN B.C8.022, HRNU.M8.002.HRNB.C1.011
0 |  | Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal, rad i pokretne skele, radne platforme, pogonsku energiju, sve horizontalne i vertikalne transporte, sva sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu i druge režijske troškove. U jediničnoj cijeni žbukanja potrebno je obuhvatiti sav potreban materijal, rad kao i eventualno potrebno rabiciranje spojeva. Žbuka se obračunava po m2 stvarno izvedene površine s odbitkom svih otvora gdje nema špaleta. Ukoliko ima špaleta obračun se vrši prema važećim građevinskim normama. Žbukanje zidova i stropova može se izvoditi tek pošto se utvrdi da su zidovi i stropovi izvedeni u skladu s tehničkim mjerama, propisima i mjerama koji su propisani. Građevinski metalni dijelovi ugrađuju se cementnim mortom. Prije predaje ponude izvođač radova mora zatražiti sva potrebna razjašnjenja od projektanta ukoliko neke stavke u troškovniku nisu dovoljno opisane, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir.
#REF! | 6. 1. | Zatvaranje postojećih vrata u vanjskom nosivom zidu. Zidanje izvesti punom opekom debljine 25,0 cm i laganim mortom. U cijenu je uključen sav rad i materijal pomoćna sredstva, oplata i pomoćni materijali, zapunjavanje fuga, rezanje poluopeke za zidarski vez, te potrebna skela. Izvedba striktno po uputama proizvođača. Obračunska količina: m2 | m2 | 1.4 |  | 0
#REF! | 6. 2. | Žbukanje zidova od pune ONF opeke produžnim cementnim mortom (visina žbuke do 3,35 m). U cijenu uključene vrijednosti svih radova i materijala, te potrebna skela. Prije žbukanja sve površine prskati rijetkim cementnim mortom. Obračun po m2 ožbukanog zida. | m2 | 349.87 |  | 0
#REF! | 6. 3. | Žbukanje stropova (monta strop) grubim i finim produžnim mortom (max. visina stropa do 3,0 m). U cijenu uključene vrijednosti svih radova i materijala, te potrebna skela. Prije žbukanja sve površine prskati rijetkim cementnim mortom. Obračun po m2 ožbukanog stropa. | m2 | 48.6975 |  | 0
#REF! | 6. 4. | Žbukanje fasadnih zidova vatrogasnog spremišta (blok opeka) produžnim mortom. U cijenu uključene vrijednosti svih radova i materijala, te potrebna skela. Prije žbukanja sve površine prskati rijetkim cementnim mortom. Obračun po m2 ožbukanog zida. | m2 | 49.806 |  | 0
#REF! | 6. 5. | Izrada cementne glazure-estriha, (beton C 16/20, agregat 0-4 mm), na pod prostorija prizemlja, debljina estriha 5,0 cm. Estrih se izvodi preko postavljene hidroizolacije i toplinske izolacije. Stavka uključuje PE foliju iznad toplinske izolacije i armiranje estriha polipropilenskim vlaknima (utrošak vlakana 0,75 kg/m3).Također je uključena postava elastificiranog polistirena d = 1 cm, obodno kod svih zidova u visini same glazure, radi dilatiranja. Toplinska i hidro izolacija se obračunava posebno. Tehnološki prekid izvedbe vršiti kod pragova vrata, ako nije drugačije određeno projektnim detaljima. Gornja površina estriha treba biti potpuno ravna i zaglađena kako bi se na nju mogla izvesti završna finalna obloga. Obračun po m2 površine. | m2 | 151.44 |  | 0
0 |  | UKUPNO 6. |  |  |  | 0
#REF! | 7. | IZOLATERSKI RADOVI
0
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA: Prije početka izvođenja izolaterskih radova treba izvršiti kontrolu ispravnosti i kvalitete podloge. Podloga za hidroizolaciju mora biti suha, čvrsta, ravna i bez bet. šupljina (glatka) te očišćena od prašine i raznih nečistoća. U toku izvođenja hidroizolacija ili poslije njihovog završetka dok su još hidroizolacije nezaštićene ne smije se preko njih hodati, vršiti prijevoz materijala ili bilo kakvo skladištenje. Radove na izolacijama izvesti prema projektu i troškovniku, a u skladu s tehničkim uvjetima za izvođenje izolacijskih radova. Hidroizolacija, te toplinska i zvučna izolacija moraju biti od materijala koji odgovaraju Hrvatskim normama, a za koje to ne postoji samo onda ako je atestom utvrđeno da se takvi materijali mogu upotrebljavati za izradu hidroizolacija i toplinskih izolacija. Toplinska izolacija mora se izraditi prema troškovniku jer je proračunom toplinske i zvučne izolacije određena kvaliteta zaštite. Hidroizolacije i toplinske izolacije se mjere i obračunavaju po stvarno izvedenim površinama, obračun hidroizolacije vrši se bez dodatka na razvijenu površinu. Kod izrade cijene u obzir uzeti vertikalni i horizontalni transport unutar postojeće građevine.
0 | 7. 1. | Nabava materijala i doprema na gradilište, te izrada HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE PODNE PLOČE ETAŽE PRIZEMLJA, sa trakama od oksidiranog bitumena V4, varenim vrućim postupkom, sa potrebnim preklopima. Podloga za izradu kvalitetne hidroizolacije mora biti nosiva, glatka, bez prašine i čista. Prije zavarivanja podlogu je potrebno premazati hladnim bitumenskim sredstvom. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. | m2 | 151.44 |  | 0
#REF!
0 | 7. 2. | Dobava materijala i izrada TOPLINSKE IZOLACIJE PODNE PLOČE prizemlja. Izolacija je iz elastificiranog ekstrudiranog polistirena XPS debljine 5,0 cm, a izvodi se polaganjem na podnu ploču ploču, sa izvedbom rubne izolacije. U cijenu uključiti PVC foliju iznad izolacije, te vrijednost svih radova i materijala. Obračun po m2 izolirane površine. | m2 | 151.44 |  | 0
#REF!
0 |  | UKUPNO 7. |  |  |  | 0
#REF! | 8. | KERAMIČARSKI RADOVI
0
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA: Opločenje podova izvršit će se prema opisu u pojedinoj stavci troškovnika iz prvorazrednog novog ( neupotrebijavanog ) materijala u svemu prema tehničkim uvjetima za keramičakske radove i Hrvatskim normama i to:
Pločice za oblaganje podova : neglazirane podne pločice moraju zadovoljavati uvjete propisane normama: HRN.B,D1.310.. HRIMB.01.320, BRNB.Dt.322, HRNB.D1.333 b
Izvođač je dužan prije početka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti nadzornom organu. Površine koje se oblažu moraju biti čiste, bez prašine i drugih prljavština, ravne i suhe, te bez neravnina. Ljepljenje pločica izvodi se ljepilom. Za Ijepljenje ker. pločica moraju se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od strane proizvođača deklarirana za određenu vrstu radova i atestirana u ovlaštenom institutu. Proizvođač mora dati detaljna uputstva za ugradnju i potrebne predradnje za ljepljenje, ljepilo ne smije izazvati nikakve štetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge s ljepilom. Cement mora odgovarati normama: HRNB.C1.010do HRNB.C1015. Čvrstoća na posmik na zidovima mora biti min. 3 kg/cm2. Čvrstoća na pritisak na podovima ne smije biti manja od čvrstoće podloge. Ako atestom troškovnika nije drugačije traženo, reske između pločica na zidovima i podovima su širine 2 mm. Reske se zatvaraju pogodnim zaptivnim materijalom (bijeli cement, kit raznih vrsta). Nakon dovršenja radova treba zidove i podove posve očistiti. U vezi ponude izvođač je dužan od svake vrste ponuđenih pločica predložiti 3 uzorka. Jedinična cijena treba sadržavati sav potrebni osnovni i pomoćni materijal i pribor s masom za fugiranje, sav rad, sve transporte do gradilišta i na gradilištu, sredstva zaštite na radu i sve zakonom propisane troškove. U izvedbi je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, te izravnanje manjih neravnina, precizno izvođenje priključaka opločenja na ostaie građevne dijelove, zaštita izrađenih površina i odstranjenje i odvoz svih otpadaka po dovršenju radova, kao i dobava uzoraka u svrhu odabiranja. Sve radove izvesti prema: HRN U.F2.011 - Tehnički uvjeti za izvođenje kerarmičarskih radova. U cijenu pojedinih stavki uključiti zaštitu i završno čišćenje.
0 | 8. 1. | Nabava i postava protukliznih keramičkih pločica, klasa protukliznost R10, dimenzije 30x30cm. Pločice se polažu u fleksibilno ljepilo za polaganje keramičkih pločica (potrošnja oko 5 kg/m2), dok se fuge izvode u širini 2 mm te se zapunjavaju masom za fugiranje (potrošnja fugmase za ove dimenzije pločica i fuge oko 0,3 kg/m2). U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i materijala, silikoniranja i kutne lajsne, do potpune gotovosti. Obračun po m2 površine. | m2 | 151.44 |  | 0
#REF!
0 | 8. 2. | Izrada, nabava i postava sokla iz keramičkih pločica (pločice kao podne). Pločice se polažu u fleksibilno keramičko ljepilo, (potrošnja oko 5 kg/m2), dok se fuge izvode u širini 2 mm te se zapunjavaju masom za fugiranje (potrošnja fugmase za ove dimenzije pločica i fuge oko 0,3 kg/m2), a sve usklađeno prema odabiru nadzornog inženjera. U cijenu uključiti vrijednosti svih radova i materijala, silikoniranja i kutne lajsne, do potpune gotovosti. Obračun po m1 izvedenog sokla u cijelosti. | m1 | 94.15 |  | 0
#REF!
0 |  | UKUPNO 8. |  |  |  | 0
#REF! | 9. | FASADERSKI RADOVI
0
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA: U stručnu organizaciju gradilišta ubraja se i propisno skladištenje svih komponenti koje čine ETICS sustav. Niti u jednu komponentu sustava nije dozvoljeno miješanje bilo kakvog drugog dodatka, osim ako proizvođač ne navodi drugačije. Eventualno nijansiranje pastoznih završno-dekorativnih žbuka dozvoljeno je jedino uz konzultaciju s proizvođačem i uz njegovo odobrenje.Vremenski uvjeti imaju snažan utjecaj na kvalitetu izvedenih radova, stoga treba poštivati sljedeće upute:
1. Tijekom cjelokupne faze izvedbe, sušenja i stvrdnjavanja temperatura okoline, podloge i materijala mora iznositi najmanje +5 °C (kod silikatnih žbuka najmanje +8 °C). Na temperaturi nižoj od +5 °C prestaje svako vezanje i sušenje materijala, osim u slučajevima kad je to izričito naglašeno od strane proizvođača, odnosno u slučajevima kad su materijali primjenjivi do 0 °C. Nepovoljni vremenski utjecaji kao npr. temperature iznad +30 °C, visoka relativna vlažnost zraka, vjetar i izravno zračenje sunčeve svjetlosti mogu promijeniti svojstva materijala kod obrade.
2. Svako ozbiljno gradilište podrazumijeva korištenje zaštite, stoga se preporuča uvijek koristiti skelsko platno.
3.Tijekom izvedbe treba upotrebljavati samo čistu vodu uobičajene temperature.
Prije ugradnje ETICS-a moraju biti izvedeni sljedeći radovi: ■ odvođenje oborinskih voda: postavljene strehe, okapnice, žljebovi itd. ■ unutarnje žbukanje, postavljanje estriha itd., a ugrađeni materijali osušeni prema naputku proizvođača ■ postavljena vanjska stolarija ■ postavljene sve vanjske instalacije ■ ravnina podloge mora biti u skladu s HRN DIN 18202: ■ fuge moraju biti zapunjene ■ s betonskih površina mora biti uklonjeno sredstvo za odvajanje oplata te sve eventualne masnoće ■ provjeriti valjanost podloge prema određenim standardima.
NAPOMENA: ETICS sustav izvoditi prema smjernicama HUPFASA za izradu ETICS sustava
0 | 9. 1. | Otprašivanje i impregnacija fasadnih zidova sredstvom za dubinsko učvršćivanje podloge (SN veza) prije postave toplinske izolacije. Stavka podrazumjeva nabavu, dobavu i ugradnju potrebnog materijala, zaštitu stolarije i bravarije, uz sav potreban rad i sredstva za rad. Skela je u posebnoj stavci. Obračun po m2 impregnirane površine. | m2 | 307.251 |  | 0
#REF!
0 | 9. 2. | Izrada toplinske izolacije fasade građevine. Izrada ETICS fasadnog sustava od ploča EPS sa svim potrebnim međuslojevima i materijalom za pričvršćenje prema HRN EN 13499 i 13500. Fasadni sustav se izvodi u svemu prema tehničkoj uputi i uz kontrolu tehnologa fasadnog sustava. Potrebna garancija na fasadni sustav iznosi 10 godina.
Stavka obuhvaća: izravnavanje plohe, obradu špaleta (EPS 2-5cm, sve pripreme, dobavu materijala, ploče EPS d=10 cm za zidove, i XPS d=5 cm za zaštitu nadtemelja (sokl), mineralno fasadno ljepilo, armirajuću staklenu mrežicu, pričvrsnice, sokl profile jednake širine kao ploče pričvršćene pričvrsnicima za zid, PVC kutnike za rubove i okapne profile. Završna dekorativna obrada - akrilatna žbuka obračunata u posebnoj stavci. U cijenu je uključena OBVEZNA zaštita vrata, prozora, prozorskih klupčica i dr. do potpunog završetka fasade. Obračun po m2 postavljene fasade.
#REF! |  | Tehničke karakteristike koje mora ispunjavati izolacijski sustav su:
- klasa negorivosti (reakcija na požar) HRN EN 13501-1:2010 = A1
- koeficijent toplinske provodljivosti HRN EN 12667:2002 = 0,035 W/mK
- Paropropusnost HRN EN 2013:12086 = 1 - 1,4
|  | zid: ekspandirani polistiren EPS d=10 cm | m2 | 307.251 |  | 0
|  | sokl: XPS (HRN EN 13164) d=5 cm | m2 | 23.31 |  | 0
0 | 9. 3. | Izvedba završne dekorativne žbuke. Izvedba završne dekorativne AKRILATNE žbuke na vanjskim zidovima i podgledima, granulacije 2 mm u max. 2 kombinacije boja (70 % bijela, 30 % crvena boja). Prije izvedbe završne dekorativne žbuke podlogu je potrebno impregnirati pripadajućim grundom minimalno 24 sata prije nanošenja završnog sloja. Stavka podrazumjeva nabavu, dobavu i ugradnju potrebnog materijala, zaštitu stolarije i bravarije, uz sav potreban rad i sredstva za rad. Obračun po m2 izvedene žbuke. | m2 | 329.89 |  | 0
#REF!
0 | 9. 4. | Izvedba sokla fasade. Obrada podnožja zgrade mozaičnom dekorativnom žbukom u tonu po uzboru projektanta. Prije izvedbe završne dekorativne žbuke podlogu je potrebno impregnirati mineralkvarc grundom minimalno 24 sata prije nanošenja završnog sloja. Stavka podrazumjeva nabavu, dobavu i ugradnju potrebnog materijala, zaštitu stolarije i bravarije, uz sav potreban rad i sredstva za rad. Obračun po m2 postavljene žbuke. | m2 | 23.31 |  | 0
#REF!
#REF! | 9. 5. | Fasadna skela. Doprema, montaža i demontaža po završetku radova cijevne fasadne skele. Radna skela po cijelom opsegu građevine u širini 80 cm. Oslanjanje skele izvesti na čvrstoj podlozi, sa svim potrebnim ukrućenjima, podnicama, Ijestvama za prelazak sa jedne radne etaže na drugu, zaštitom podnica od pada materijala i alata, leđobranima i sl. Sve u skladu s propisima zaštite na radu. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele što je u cijeni stavke. Komplet s oblogom pročelja skele: jutenim ili PVC platnom. Obračun po m2 pročelja pokrivenog radnom skelom. | m2 | 310.275 |  | 0
0 |  | UKUPNO 9. |  |  |  | 0
#REF! | 10. | KLIMA UREĐAJI
0
0 | 10. 1. | Dobava i ugradnja multi inverter klima uređaja A++ energetskog razreda. Tehničke karakteristike: Rashladni učin 6,1 Kw, Učin grijanja 6,1 kW, Razina buke jedinice 42/48 dB(A), Visina/širina/dubina vanjske jedinice 850/295/605 mm. U cijenu uključiti kompletnu ugradnju, sva štemanja i krpanja, sav potreban materijal i rad kod ugradnje, spajanje sa puštanjem u rad. Obračun po komadu kompleta. | kom | 2 |  | 0
#REF!
0 |  | UKUPNO 10. |  |  |  | 0
#REF! | 11. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
#REF!
#REF! | 11. 1. | Bojenje unutarnjih zidova i stropova, disperzivnom bojom u bijeloj boji (ožbukani zidovi i stropovi). U cijenu uključeni svi pripremni i pomoćni radovi, gletanje zidova i stropova, sva potrebna akriliranja oko otvora, te sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 zida završenog u cijelosti. | m2 | 398.57 |  | 0
#REF!
#REF! | 11. 2. | Bojenje stropova od gips kartonskih ploča disperzivnom bojom u bijeloj boji. U cijenu uključeni svi pripremni i pomoćni radovi, obrada spojeva, impregnacija, sva potrebna akriliranja, te sav rad i materijal. Obračun po m2 stropa završenog u cijelosti. | m2 | 102.74 |  | 0
#REF! |  | UKUPNO 11. |  |  |  | 0
#REF! | 12. | RAZNI RADOVI
0
2.5. | 12. 1. | Gipskartonski spušteni stropovi. Dobava materijala i montaža spuštenog stropa dvorane od gipskartonskih ploča bez vidljivih spojeva debljine 2x0,9 cm (dvostruka obloga) sa izradom metalne potkonstrukcije sa potrebnim ovjesom iz programa proizvođača sustava. Spojeve ploča bandažirati spojnom trakom i zagletovati glet masom za tu vrstu radova. U stropovima izvesti otvore za rasvjetna tijela, ventilacijske rešetke i revizione otvore. Uključivo parna brana, toplinska izolacija iz staklene vune d=20,0 cm, između greda, ugradnja rasvjetnih tijela u strop, te pokrovnih EPS "lajsni" uz zid. Obračun po m2 izvedenog spuštenog stropa
#REF! |  | a/ obična gips kartonska ploča 2x0,9cm | m2 | 102.7425 |  | 0
#REF!
2.5. | 12. 2. | Režijski sati djelatnika. Uključuju radove koji se pojave tijekom izvedbe, a nisu uključeni u troškovničke stavke. Radove odobrava nadzorni inžinjer. Obračunati stvarno izvedene količine.Obračun po satu za određenu grupu radnika.
#REF! |  | a/ VKV | sat | 20 |  | 0
#REF! |  | b/ KV | sat | 30 |  | 0
#REF! |  | c/ NKV | sat | 40 |  | 0
#REF!
0 | 12. 3. | Izrada i montaža unutarnje kamene prozorske klupice debljine 2,0 cm i širine 15 cm, završno obrađene (kamen granit). U cijeni je uračunat sav potreban rad, materijal, prijevoz, prijenos i montaža. Obračun po m1 ugrađene klupice. | m1 | 8.8 |  | 0
0 | 12. 4. | Izrada, dobava i ugradnja upuštenih betonskih kanalica širine 40,0 cm. Kanalica se ugrađuje u sloj betona klase C 20/25, sa obradom spojnica. U cijenu uključiti rezanje i prosijecanje postojećeg asfalta, te vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po m1 ugrađene kanalice. | m1 | 30 |  | 0
#REF!
0 | 12. 5. | Strojni iskop zemljanog materijala C kategorije i postojeće oštečene betonske staze u širokom iskopu, prosječne dubine iskopa 25,0 cm. Iskop vršiti prema uputama nadzornog inženjera. Ova stavka obuhvaća: -iskop materijala zajedno sa iskopom postojeće bet. staze -sva potrebna mjerenja i ispitivanja sa pribavljanjem potrebnog atesta. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 15 |  | 0
#REF!
#REF! | 12. 6. | Izrada nosivog sloja (Ms≥60 N/mm2) od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, debljine 35,0 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 21 |  | 0
0 | 12. 7. | Betoniranje AB staze, betonom klase C20/25. Debljina staze iznosi 12 cm. Stazu armirati je armaturnom mrežom Q 131, neprekinuto, u sredini presjeka. U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i njega betona, izrada, montaža i demontaža oplate, armatura, isjecanje dilatacija. Dilatacije se izvode na razmaku do 2,5 m.
|  | beton, klasa C20/25 | m3 | 7.2 |  | 0
|  | armatura | kg | 146.28 |  | 0
#REF!
0 | 12. 8. | Završno čišćenje objekta i gradilišta nakon završetka svih radova, a prije primopredaje. Stavka uključuje kompletan rad i materijal, sredstva za čišćenje, do potpune gotovosti. Obračun po kompletu izvedenog rada za cijelu zgradu. | kompl. | 1 |  | 0
#REF!
0 |  | UKUPNO 11. |  |  |  | 0
#REF! |  | REKAPITULACIJA A - GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
#REF!
0 | 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
0 | 2. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
0 | 3. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
0 | 4. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
0 | 5. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
0 | 6. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
0 | 7. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
0 | 8. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
0 | 9. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
0 | 10. | KLIMA UREĐAJI |  |  |  | 0
| 11. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
0 | 12. | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
#REF! |  | UKUPNO A - GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
| B | ELEKTRIČNE INSTALACIJE
#REF! | 1. | RAZDJELNICI
0
| 1.1. | Dobava i montaža novog RO-1 - DOM (bez opreme), dim. 500x600x200 mm, modularni, podžbukni 3x24 mod. | kompl. | 1 |  | 0
| 1. 2. | Automatski prekidač 63A, 400V okidačem za daljinski isklop 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
| 1. 3. | Automatski prekidač tropolni 32A, 400V s termičkim i prekostrujnim okidačem | kom | 1 |  | 0
| 1. 4. | Automatski prekidač tropolni 25A, 400V s termičkim i prekostrujnim okidačem | kom | 1 |  | 0
| 1. 5. | Četveropolni zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (RCD), 40A,4P, 30mA | kom | 1 |  | 0
| 1. 6. | Četveropolni zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (RCD), 25A,4P, 30mA | kom | 1 |  | 0
| 1. 7. | Automatski prekidač jednopolni AUT. C6-16/1 | kom | 10 |  | 0
| 1. 8. | Katodni odvodnik prenapona 4P | kom | 1 |  | 0
| 1. 9. | Natpisna pločice - dvobojne | kompl. | 1 |  | 0
| 1.10. | Redne stezaljke raznih presjeka (cca 20kom) | kompl. | 1 |  | 0
| 1.11. | Sitni spojni i montažni materijal (POK kanali, vodiči, sabirnice,…..) | kompl. | 1 |  | 0
| 1.12. | Montaža i spajanje razvodnog ormara RO-1-DOM na gradilištu | kompl. | 1 |  | 0
#REF!
| 1.13. | Dobava i montaža novog RO-2 - TRGOVINA (bez opreme), dim. 300x600x200 mm, modularni, podžbukni 2x12 mod. | kompl. | 1 |  | 0
| 1.14. | Automatski prekidač 40A, 400V okidačem za daljinski isklop 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
| 1.15. | Automatski prekidač jednopolni 32A, 400V s termičkim i prekostrujnim okidačem | kom | 1 |  | 0
| 1.16. | Automatski prekidač jednopolni 25A, 400V s termičkim i prekostrujnim okidačem | kom | 1 |  | 0
| 1.17. | Četveropolni zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (RCD), 40A,2P, 30mA | kom | 1 |  | 0
| 1.18. | Četveropolni zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (RCD), 25A,2P, 30mA | kom | 1 |  | 0
| 1.19. | Automatski prekidač jednopolni AUT. C6-16/1 | kom | 33 |  | 0
| 1.20. | Natpisna pločice - dvobojne | kompl. | 1 |  | 0
| 1.21. | Redne stezaljke raznih presjeka (cca 20kom) | kompl. | 1 |  | 0
| 1.22. | Sitni spojni i montažni materijal (POK kanali, vodiči, sabirnice,…..) | kompl. | 1 |  | 0
| 1.23. | Montaža i spajanje razvodnog ormara R-2 - TRGOVINA na gradilištu | kompl. | 1 |  | 0
#REF!
0 |  | UKUPNO 1. |  |  |  | 0
#REF! | 2. | ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČAK
0
| 2. 1. | Izlazak na teren, pregled postoječeg stanja | kompl. | 1 |  | 0
| 2. 2. | Sudjelovanje u ishođenju potrebnih suglasnosti od HEP-a | kompl. | 1 |  | 0
| 2. 3. | Dobava i montaža ormara KPMO - 1 za smještaj dva brojila na fadsadi uz predhodnu kordinaciju sa HEP-om oko položaja ormara | kompl. | 1 |  | 0
| 2. 4. | Izrada uzemljenja putem SONDI po potrebi dvije sonde na razxmaku 10 m1, i međusobno povezivanje vodom P/F 16 mm2 žz kpl sa cijevi | kompl. | 1 |  | 0
| 2. 5. | Dobava i montaža cijevi CSS 40/36 mm | m1 | 20 |  | 0
| 2. 6. | Dobava i montaža cijevi CSS 25/21 mm | m1 | 90 |  | 0
| 2. 7. | Dobava i montaža cijevi CSS 20/16 mm | m1 | 120 |  | 0
| 2. 8. | Dobava i montaža cijevi krute PNT 25/21 mm | m1 | 235 |  | 0
| 2. 9. | cijev gibljiva KAOFLEX 23 mm | m1 | 30 |  | 0
| 2.10. | OG KUTIJA 80x80 komplet sa WAGO spojnicama | kompl. | 5 |  | 0
| 2.11. | Dobava i polaganje napojnog kabela po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda: NYY 5x10 mm2 | m1 | 25 |  | 0
| 2.12. | Dobava i polaganje napojnog kabela po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda: NYY 5x10 mm3 | m1 | 50 |  | 0
0 |  | UKUPNO 2. |  |  |  | 0
#REF! | 3. | KABELI I VODIČI
0
| 3. 1. | Dobava i polaganje kabela NYM 3x2,5 mm2 za potrebe instalacije priključnica aparata, hidrofora, grijalica,… | m1 | 550 |  | 0
| 3. 2. | Dobava i polaganje kabela NYM 3x1,5 mm2 za potrebe instalacije rasvjete | m1 | 400 |  | 0
| 3. 3. | Dobava i polaganje kabela NHXH E90 3x1,5 mm2 za potrebe Jpr iskopa u nuždi | m1 | 35 |  | 0
| 3. 4. | Dobava i polaganje kabela H05VV-F 5x2,5 mm2 za potrebe priključaka | m1 | 25 |  | 0
| 3. 5. | DOBAVA I MONTAŽA ISKLOPA U NUŽDI JPR-10 | kom | 2 |  | 0
| 3. 6. | Dobava i polaganje finožičanog vodiča žuto-zelenog -P/FJ 10 mm2 m 40 -P/FJ 6 mm2 m 70 | paušal | 1 |  | 0
| 3. 7. | Strojna izrada šlica u zidovima i podu kpl sa grubim zatvaranjem šlica, procjena cca 90 m1 | paušal | 1 |  | 0
| 3. 8. | Sitni spojni i montažni materijal | paušal | 1 |  | 0
0 |  | UKUPNO 3. |  |  |  | 0
#REF! | 4. | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I EMP-a
0
| 4. 1. | Dobava,montaža te spajanje shuko utičnice jednofazne "TEM", pod žbuku uključivo sav potreban pribor i materijal | kom | 3 |  | 0
| 4. 2. | Dobava i montaža priključnog seta 4M-tem sastavljenog od: ŠUKO PRIKLJUČNICA - 2 kom | kom | 23 |  | 0
| 4. 3. | Dobava i montaža priključnice OG šuko | kom | 2 |  | 0
| 4. 4. | Dobava i ugradnja fiksnog spoja | kom | 2 |  | 0
| 4. 5. | Sitni spojni i montažni materijal | paušal | 1 |  | 0
0 |  | UKUPNO 4. |  |  |  | 0
#REF! | 5. | INSTALACIJA RASVJETE
0
| 5. 1. | Dobava,montaža te spajanje senzora prisutnosti 360 st. | kom | 4 |  | 0
| 5. 2. | Dobava,montaža te spajanje prekidača običnog "TEM", pod žbuku uključivo sav potreban pribor i materijal | kom | 6 |  | 0
| 5. 3. | Dobava,montaža te spajanje prekidača serijskog "TEM", pod žbuku uključivo sav potreban pribor i materijal | kom | 2 |  | 0
| 5. 4. | Ugradnja i spajanje RASVJETE LED PANELA 36W dim. 300x1200 mm zajedno okvirom ugradbena | kom | 15 |  | 0
| 5. 5. | dobava i ugradnja plafonjere LED 18 W u sanitarijama (upravljanje putem senzora | kom | 4 |  | 0
| 5. 6. | Dobava, ugradnja i spajanje SIGURNOSNE i PANIK rasvjere, kpl sa piktogramima EATON LED | kom | 13 |  | 0
| 5. 7. | Dobava i ugradnja REFLEKTORA LED 20W sa senzorom iznad vrata | kom | 4 |  | 0
| 5. 8. | Sitni spojni i montažni materijal | paušal | 1 |  | 0
0 |  | UKUPNO 5. |  |  |  | 0
#REF! | 6. | SPAJANJA
0
| 6. 1. | Spajanje uređaja (klima uređaji i dr.….) | kom | 5 |  | 0
0 |  | UKUPNO 6. |  |  |  | 0
#REF! | 7. | OSTALO
0
| 7. 1. | Izrada projekta izvedenog stanja svih instalacija i izdavanje ispitnih protokola za instalaciju jake struje | paušal | 1 |  | 0
0 |  | UKUPNO 7. |  |  |  | 0
#REF! |  | REKAPITULACIJA B - ELEKTRIČNE INSTALACIJE
#REF!
0 | 1. | RAZDJELNICI |  |  |  | 0
0 | 2. | ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
0 | 3. | KABELI I VODIČI |  |  |  | 0
0 | 4. | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I EMP-a |  |  |  | 0
0 | 5. | INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | 0
0 | 6. | SPAJANJA |  |  |  | 0
0 | 7. | OSTALO |  |  |  | 0
#REF! |  | UKUPNO B - ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
#REF! |  | UKUPNO A+B
#REF!
0 | A | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
0 | B | ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
#REF! |  | UKUPNO: |  |  |  | 0
|  | PDV 25 % .............................................................................................................................................................................. |  |  |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI PO UGOVORU SA PDV-om |  |  | 0 | 0
0